Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (SOPs)

Διαχείριση Μολυσματικών Υγειονομικών Αποβλήτων στις Δομές Μεταναστών και Προσφύγων υπό την ευθύνη της Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ)

1. Σκοπός

Η παρούσα διαδικασία καθορίζει το ενιαίο πλαίσιο για:

- τη συλλογή,

- διαχωρισμό,

- προσωρινή αποθήκευση,

- εσωτερική μεταφορά,

- παράδοση,

των μολυσματικών υγειονομικών αποβλήτων που παράγονται στις 29/31 δομές μεταναστών και προσφύγων καθώς επίσης και στις κινητές μονάδες και προσφύγων υπό την ευθύνη της ΥΠΥΤ, με στόχο:

- την προστασία της δημόσιας υγείας,

- την προστασία εργαζομένων και διαμενόντων,

- τη συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,

- την πρόληψη περιβαλλοντικής ρύπανσης.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Οι Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας εφαρμόζονται σε:

- ιατρεία δομών,

- χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας,

- απομονώσεις,

- κινητές μονάδες υγείας,

- χώρους παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών,

Αφορά:

- προσωπικό υγείας,

- διοικητικό προσωπικό,

- αναδόχους διαχείρισης αποβλήτων,

- προσωπικό ασφαλείας.

3. Νομοθετικό Πλαίσιο

Η διαδικασία βασίζεται ενδεικτικά σε:

- ΚΥΑ 146163/2012 περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

- Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ)

- Κανονισμό ADR για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

- Ν. 4042/2012 περί προστασίας περιβάλλοντος

- Οδηγίες Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για healthcare waste management

4. Ορισμοί

Μολυσματικά Υγειονομικά Απόβλητα (ΜΥΑ)

Απόβλητα που περιέχουν ή δύνανται να περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

Περιλαμβάνουν:

- γάζες,

- επιδέσμους,

- ΜΑΠ,

- αιχμηρά αντικείμενα,

- σύριγγες,

- δείγματα βιολογικών υγρών,

- μολυσμένα αναλώσιμα.

5. Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων

| Κατηγορία | Περιγραφή | Χρώμα Περιέκτη |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΑ | Μολυσματικά Επικίνδυνα Απόβλητα | Κίτρινο |
| ΑΕΑ | Αιχμηρά Επικίνδυνα Απόβλητα | Κίτρινο rigid box |

6. Ρόλοι και Υπευθυνότητες

Κεντρική Διοίκηση ΥΠΥΤ

- Εποπτεία εφαρμογής SOP.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

- Σύναψη συμβάσεων με ανάδοχο/ους.

- Παρακολούθηση συμμόρφωσης.

- Επικοινωνία με ανάδοχο συλλογής.

- Διασφάλιση διαθεσιμότητας εξοπλισμού.

Συντονιστής Ομάδας πεδίου Ιπποκράτη

- Ορισμός τοπικού υπεύθυνου αποβλήτων από την ομάδα

Υπεύθυνος Υγειονομικών Αποβλήτων Δομής

- Καθημερινός έλεγχος.

- Τήρηση αρχείων.

Προσωπικό Υγείας

- Ορθός διαχωρισμός αποβλήτων στην πηγή.

- Άμεση απόρριψη αιχμηρών.

7. Διαδικασία Διαχείρισης

7.1 Διαχωρισμός στην Πηγή

Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται άμεσα στο σημείο παραγωγής.

Υποχρεώσεις:

- Απαγορεύεται ανάμιξη ΜΥΑ με αστικά απορριμμάτων.

- Οι σάκοι γεμίζουν έως 75%.

- Τα αιχμηρά απορρίπτονται μόνο σε rigid box.

7.2 Συσκευασία

Οι περιέκτες πρέπει να:

- είναι πιστοποιημένοι,

- ανθεκτικοί σε διαρροές,

- φέρουν σήμανση βιολογικού κινδύνου,

- αναγράφουν:

  - δομή,

  - ημερομηνία,

  - κατηγορία αποβλήτου.

7.3 Προσωρινή Αποθήκευση

Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να:

- είναι κλειδωμένος,

- αεριζόμενος,

- με αδιαπέραστο δάπεδο,

- με πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό,

- να διαθέτει απολύμανση και πυρασφάλεια.

7.4 Εσωτερική Μεταφορά

Η μεταφορά:

- γίνεται σε συγκεκριμένες διαδρομές,

- χωρίς διέλευση από χώρους σίτισης ή διαμονής.

Μετά από κάθε μεταφορά:

- πραγματοποιείται απολύμανση εξοπλισμού.

7.5 Παράδοση σε Αδειοδοτημένο Ανάδοχο

Ο ανάδοχος:

- διαθέτει άδεια συλλογής/μεταφοράς,

- τηρεί ADR,

- παραλαμβάνει με συνοδευτικά έντυπα.

8. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Υποχρεωτική χρήση:

- γαντιών,

- μάσκας,

- προστατευτικής ποδιάς,

- γυαλιών όπου απαιτείται,

- υποδημάτων ασφαλείας.

9. Διαχείριση Ατυχημάτων και Έκθεσης

Σε περίπτωση:

- διαρροής,

- τρυπήματος,

- επαφής με βιολογικό υλικό,

ακολουθούνται:

- Άμεση απομόνωση περιοχής.

- Χρήση spill kit.

- Απολύμανση.

- Αναφορά συμβάντος.

- Ιατρική αξιολόγηση εργαζομένου.

- Καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων.

10. Εκπαίδευση Προσωπικού

Ετήσια υποχρεωτική εκπαίδευση σε:

- διαχωρισμό αποβλήτων,

- χρήση ΜΑΠ,

- αντιμετώπιση ατυχημάτων,

- πρόληψη λοιμώξεων,

- πυρασφάλεια.

Τηρούνται παρουσιολόγια και αρχεία εκπαίδευσης.

11. Παρακολούθηση και Έλεγχος

Μηνιαίοι έλεγχοι:

- ορθότητας διαχωρισμού,

- ποσοτήτων αποβλήτων,

- συμβάντων μη συμμόρφωσης.

KPI ενδεικτικά:

- kg ΜΥΑ ανά δομή,

- αριθμός ατυχημάτων,

- ποσοστό σωστού διαχωρισμού,

- χρόνος αποθήκευσης.

12. Τήρηση Αρχείων

Τηρούνται:

- μητρώο αποβλήτων,

- έντυπα παραλαβής,

- συμβάσεις,

- άδειες αναδόχων,

- αναφορές συμβάντων,

- αρχεία εκπαίδευσης.

Χρόνος διατήρησης:

- τουλάχιστον 5 έτη.

15. Παραρτήματα

Παράρτημα Α

Έντυπο Καταγραφής Παραγωγής Αποβλήτων

Παράρτημα Β

Ροή Διαχείρισης Αποβλήτων. Παραγωγή → Διαχωρισμός → Συσκευασία → Προσωρινή Αποθήκευση → Παράδοση Αναδόχου → Τελική Επεξεργασία